Стандартная операционная процедура

«Выделение и проверка качества ДНК картофеля из клубней»

Местонахождение: ИЦиГ СО РАН

Пересмотр через: 1 год

| ФИЦ ИЦиГ СО РАН |
| --- |
| СОП № 15 от 25.11.2017 | Стандартная операционная процедура «Выделение и проверка качества ДНК картофеля из клубней» |
| Цель СОП: | Упорядочить процесс выделения ДНК из клубней картофеля и анализ качества выделенной ДНК |
| Разработчик: | Тоцкий И.В. |
| Рабочее место: | Лаборатория ДНК паспортизации и молекулярной селекции картофеля |
| Утверждено: | ФАНО России |
| Разработано на основании: | Инструкции производителя к набору Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen, Германия) |

Таблица – СОП «Выделение и проверка качества ДНК картофеля из клубней»

| № | Визуализация | Описание операции | Время выполне-ния, квалифика-ция | Используемые материалы и приборы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гомогенизация тканей растения |
| 1. | - | Набрать жидкий азот в ёмкость для работы с растительным материалом | 30 с, лаборант, м.н.с. | Жидкий азот, ёмкость для льда и жидкого азота |
| 2. | - | Набрать жидкий азот в ёмкость для хранения пробирок | 30 с, лаборант, м.н.с. | Жидкий азот, ёмкость для льда и жидкого азота |
| 3. | - | В чашку Петри скальпелем соскоблить верхний слой с кожуры, не задев мякоть, содержащую крахмал | 2 мин, лаборант, м.н.с. | Чашка Петри, скальпель |
| 4. | - | Налить жидкий азот в фарфоровую ступку | 30 с, лаборант, м.н.с. | Фарфоровая ступка с фарфоровым пестиком, жидкий азот, ёмкость для льда и жидкого азота |
| 5. | - | Поместить растительный материал в фарфоровую ступку с жидким азотом | 30 с, лаборант, м.н.с. | Фарфоровая ступка с фарфоровым пестиком, жидкий азот |
| 6. | - | Растереть пестиком растительный материал в ступке, заполненной жидким азотом | 2 мин, лаборант, м.н.с. | Фарфоровая ступка с фарфоровым пестиком, жидкий азот |
| 7. | - | Второй раз долить жидкий азот в ступку и повторить растирание до порошкообразной массы | 2 мин 30 с, лаборант, м.н.с. | Фарфоровая ступка с фарфоровым пестиком, жидкий азот, ёмкость для льда и жидкого азота |
| 8. | - | Третий раз долить жидкий азот в ступку, промыть им стенки ступки и подождать его испарения | 2 мин 30 с, лаборант, м.н.с. | Фарфоровая ступка с фарфоровым пестиком, жидкий азот, ёмкость для льда и жидкого азота |
| 9. | - | Шпателем перенести 100 мг перетёртого растительного материала из ступки в 2 мл пробирку, находящуюся в охлаждённом жидким азотом штативе | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Шпатель, пинцет, пробирка 2 мл, лабораторные весы, штатив, жидкий азот, ёмкость для льда и жидкого азота |
| Выделение ДНК набором Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250) |
| 10. |  | Приготовить в 1,5 мл пробирке буфер, смешав 400 мкл буфера АР1 (набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250)) и 4 мкл RNaseA (набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250)), перемешать пипетированием | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Пипетка-дозатор (0,5-10 мкл), пипетка-дозатор (100-1000 мкл), пинцет, пробирка 1,5 мл, набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250), буфер AP1, RNaseA |
| 11. |  | Добавить в пробирку с образцом приготовленный буфер | 30 с, лаборант, м.н.с. | Пипетка-дозатор (100-1000 мкл) |
| 12. |  | Перемешать содержимое пробирки на вортексе | 30 с, лаборант, м.н.с. | Вортекс |
| 13. |  | Поместить пробирку на 10 мин в водяную баню, предварительно нагретую до 65 °С, перевернуть пробирку в водяной бане 2-3 раза в течение инкубации | 10 мин, лаборант, м.н.с. | Водяная баня |
| 14. | - | Добавить в пробирку 130 мкл буфера Р3 (набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250)) | 30 с, лаборант, м.н.с. | Пипетка-дозатор (20-200 мкл), набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250), буфер P3 |
| 15. | - | Перемешать содержимое пробирки на вортексе | 30 с, лаборант, м.н.с. | Вортекс |
| 16. | - | Инкубировать пробирку на льду в течение 5 мин. | 5 мин, лаборант, м.н.с. | Ёмкость для льда, лёд |
| 17. |  | Поместить пробирку в центрифугу и центрифугировать лизат в течение 5 мин при 20000xg | 5 мин, лаборант, м.н.с. | Центрифуга |
| 18. | - | Перенести лизат в фиолетовую колонку (набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250)), пробирку с оставшимся лизатом и осадком не выкидывать | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Пипетка-дозатор (100-1000 мкл), набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250), фиолетовая колонка |
| 19. | - | Поместить фиолетовую колонку (набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250)) в центрифугу и центрифугировать 2 мин при 20000xg | 2 мин, лаборант, м.н.с. | Центрифуга |
| 20. | - | Поместить пробирку с оставшимся лизатом и осадком в центрифугу и центрифугировать лизат в течение 5 мин при 20000xg | 5 мин, лаборант, м.н.с. | Центрифуга |
| 21. | - | Перенести лизат в ту же фиолетовую колонку (набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250)), что использовалась в предыдущем центрифугировании | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Пипетка-дозатор (100-1000 мкл), набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250), фиолетовая колонка |
|  | - | Поместить фиолетовую колонку (набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250)) в центрифугу и центрифугировать 2 мин при 20000xg | 2 мин, лаборант, м.н.с. | Центрифуга |
| 22. | - | Перенести фильтрат в чистую 2 мл пробирку без крышки (набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250)) | 30 с, лаборант, м.н.с. | Пипетка-дозатор (100-1000 мкл), набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250), пробирка без крышки 2 мл |
| 23. | - | Данный пункт выполняется только в случае, если набор используется впервые! Добавить в буфер AW1 302 мл 96-100% этанола. | 1 мин, лаборант, м.н.с. | мерный цилиндр 250 мл, стакан с носиком 250 мл |
| 24. | - | Добавить в пробирку 1,5V (от объёма фильтрата) буфера AW1 (набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250)) и перемешать пипетированием | 30 с, лаборант, м.н.с. | Пипетка-дозатор (100-1000 мкл), набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250), буфер AW1 |
| 25. | - | 650 мкл смеси фильтрата и буфера AW1 (набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250)) перенести в белую колонку (DNeasy Mini spin colume) (набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250)). | 30 с, лаборант, м.н.с. | Пипетка-дозатор (100-1000 мкл), набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250), белая колонка (DNeasy Mini spin colume) |
| 26. | - | Поместить белую колонку (DNeasy Mini spin colume) (набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250)) в центрифугу и центрифугировать 1 мин при 6000g | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Центрифуга |
| 27. | - | Удалить смыв из белой колонки (DNeasy Mini spin colume) (набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250)) | 30 с, лаборант, м.н.с. |  |
| 28. | - | Перенести оставшуюся смесь фильтрата и буфера AW1 (набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250)) в белую колонку (DNeasy Mini spin colume) (набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250)). | 30 с, лаборант, м.н.с. | Пипетка-дозатор (100–1000 мкл) |
| 29. | - | Поместить белую колонку (DNeasy Mini spin colume) (набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250)) в центрифугу и центрифугировать 1 мин при 6000g | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Центрифуга |
| 30. | - | Удалить смыв из белой колонки (DNeasy Mini spin colume) (набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250)) | 30 с, лаборант, м.н.с. |  |
| 31. | - | Перенести белый фильтр из белой колонки (DNeasy Mini spin colume) (набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250)) в чистую 2 мл пробирку без крышки (набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250)) | 30 с, лаборант, м.н.с. | Набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250), пробирка без крышки 2 мл |
| 32. | - | Данный пункт выполняется только в случае, если набор используется впервые! Добавить в буфер AW2 95 мл 96–100% этанола. | 1 мин, лаборант, м.н.с. | мерный цилиндр 100 мл, стакан с носиком 100 мл |
| 33. | - | Добавить в фильтр, помещённый в пробирку, 500 мкл буфера AW2 (набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250)) | 30 с, лаборант, м.н.с. | Пипетка-дозатор (100-1000 мкл), набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250), буфер AW2 |
| 34. | - | Поместить пробирку с фильтром в центрифугу и центрифугировать в течение 1 мин при 6000g | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Центрифуга |
| 35. | - | Удалить смыв из пробирки | 30 с, лаборант, м.н.с. |  |
| 36. | - | Добавить в фильтр, помещённый в пробирку, 500 мкл буфера AW2 (набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250)) | 30 с, лаборант, м.н.с. | Пипетка-дозатор (100–1000 мкл), набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250), буфер AW2 |
| 37. | - | Поместить пробирку с фильтром в центрифугу и центрифугировать в течение 1 мин при 20000 g | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Центрифуга |
| 38. | - | Удалить смыв из пробирки | 30 с, лаборант, м.н.с. |  |
| 39. | - | Перенести белый фильтр в новую 2 мл пробирку без крышки (набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250)) | 30 с, лаборант, м.н.с. | Набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250), пробирка без крышки 2 мл |
| 40. | - | Добавить в фильтр, помещённый в пробирку, 100 мкл буфера AE (набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250)) чтобы элюировать и инкубировать в течение 5 мин при комнатной температуре (15–25 °С) | 5 мин 30 с, лаборант, м.н.с. | Пипетка-дозатор (10-100 мкл), набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250), буфер AE |
| 41. | - | Поместить пробирку с фильтром в центрифугу и центрифугировать в течение 1 мин при 6000g | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Центрифуга |
| 42. | - | Отобрать фильтрат из пробирки и поместить его в тот же белый фильтр что использовался в предыдущем фильтровании, поместить фильтр с повторно внесённым буфером в пробирку из которой отбирался фильтрат, элюировать и инкубировать в течение 5 мин при комнатной температуре (15–25 °С) | 5 мин 30 с, лаборант, м.н.с. | Пипетка-дозатор (10-100 мкл), набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250), буфер AE |
| 43. | - | Поместить пробирку с фильтром в центрифугу и центрифугировать в течение 1 мин при 6000g | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Центрифуга |
| 44. | - | Белый фильтр выкинуть, содержимое 2 мл пробирки без крышки перенести в 1,5 мл пробирку, пробирку с ДНК поместить в штатив, поставить в морозилку и хранить при –20 °С | 30 с, лаборант, м.н.с. | Пипетка-дозатор (100-1000 мкл), пинцет, 1,5 мл пробирка, штатив, морозильная камера |
| Проверка концентрации ДНК на спектрофотометре для микрообъёмов Thermo Scientific NanoDrop 2000 |
| 45. | - | Двойным щелчком мыши по иконке запустить программу NanoDrop 2000 | 5 с, лаборант, м.н.с. | Спектрофотометр для микрообъёмов Thermo Scientific NanoDrop 2000, компьютер, программа NanoDrop 2000 |
| 46. | - | На главной странице в графе «Group» выбрать пункт «Classic» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Спектрофотометр для микрообъёмов Thermo Scientific NanoDrop 2000, компьютер, программа NanoDrop 2000 |
| 47. | - | На главной странице нажать кнопку интерфейса «Nucleic acid» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Спектрофотометр для микрообъёмов Thermo Scientific NanoDrop 2000, компьютер, программа NanoDrop 2000 |
| 48. | - | Нанести на микроячейку 1 мкл деионизованной воды и опустить пробоотборник на 30 с. | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Спектрофотометр для микрообъёмов Thermo Scientific NanoDrop 2000, компьютер, программа NanoDrop 2000, пипетка-дозатор (0,5-10 мкл), деионизованная автоклавированная вода |
| 49. | - | Поднять пробоотборник и положить на микроячейку фильтровальную бумагу, -опустить пробоотборник на 30 с. | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Спектрофотометр для микрообъёмов Thermo Scientific NanoDrop 2000, компьютер, программа NanoDrop 2000, фильтровальная бумага |
| 50. | - | Поднять пробоотборник убрать фильтровальную бумагу, нанести на микроячейку 1 мкл буфера АЕ и опустить пробоотборник. | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Спектрофотометр для микрообъёмов Thermo Scientific NanoDrop 2000, компьютер, программа NanoDrop 2000, пипетка-дозатор (0,5-10 мкл), набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250), буфер AE |
| 51. | - | Нажать кнопку интерфейса «Blank» для вычитания значения растворителя, с которым будут сравниваться измерения концентрации образцов ДНК | 5 с, лаборант, м.н.с. | Спектрофотометр для микрообъёмов Thermo Scientific NanoDrop 2000, компьютер, программа NanoDrop 2000 |
| 52. | - | Поднять пробоотборник и положить на микроячейку фильтровальную бумагу, опустить пробоотборник на 30 с. | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Спектрофотометр для микрообъёмов Thermo Scientific NanoDrop 2000, компьютер, программа NanoDrop 2000, фильтровальная бумага |
| 53. | - | Поднять пробоотборник, нанести на микроячейку 1 мкл деионизованной воды и опустить пробоотборник на 30 с. | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Спектрофотометр для микрообъёмов Thermo Scientific NanoDrop 2000, компьютер, программа NanoDrop 2000, пипетка-дозатор (0,5-10 мкл), деионизованная вода |
| 54. | - | Поднять пробоотборник и положить на микроячейку фильтровальную бумагу, опустить пробоотборник на 30 с. | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Спектрофотометр для микрообъёмов Thermo Scientific NanoDrop 2000, компьютер, программа NanoDrop 2000, фильтровальная бумага |
| 55. | - | Поднять пробоотборник, убрать фильтровальную бумагу, нанести на микроячейку 1 мкл выделенной ДНК образца и опустить пробоотборник. | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Спектрофотометр для микрообъёмов Thermo Scientific NanoDrop 2000, компьютер, программа NanoDrop 2000, пипетка-дозатор (0,5-10 мкл), образец ДНК в 1,5 мл пробирке |
| 56. | - | В графе «Sample ID» впечатать номер или название образца | 30 с, лаборант, м.н.с. | Спектрофотометр для микрообъёмов Thermo Scientific NanoDrop 2000, компьютер, программа NanoDrop 2000 |
| 57. | - | Нажать кнопку интерфейса «Measure» для измерения концентрации ДНК | 5 с, лаборант, м.н.с. | Спектрофотометр для микрообъёмов Thermo Scientific NanoDrop 2000, компьютер, программа NanoDrop 2000 |
| 58. | - | Для экспорта данных нужно выбрать пункт «Reports» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Спектрофотометр для микрообъёмов Thermo Scientific NanoDrop 2000, компьютер, программа NanoDrop 2000 |
| 59. | - | Нажать кнопку интерфейса «Export» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Спектрофотометр для микрообъёмов Thermo Scientific NanoDrop 2000, компьютер, программа NanoDrop 2000 |
| 60. | - | В появившемся окне ввести имя файла (расширение по умолчанию *.xml) | 30 с, лаборант, м.н.с. | Спектрофотометр для микрообъёмов Thermo Scientific NanoDrop 2000, компьютер, программа NanoDrop 2000 |
| 61. | - | Нажать кнопку интерфейса «Сохранить» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Спектрофотометр для микрообъёмов Thermo Scientific NanoDrop 2000, компьютер, программа NanoDrop 2000 |
| 62. | - | Для возврата на заглавное меню программы выбрать пункт «Home» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Спектрофотометр для микрообъёмов Thermo Scientific NanoDrop 2000, компьютер, программа NanoDrop 2000 |
| 63. | - | Закрыть программу NanoDrop 2000 | 5 с, лаборант, м.н.с. | Спектрофотометр для микрообъёмов Thermo Scientific NanoDrop 2000, компьютер, программа NanoDrop 2000 |
| 64. | - | Поднять пробоотборник и положить на микроячейку фильтровальную бумагу, опустить пробоотборник на 30 с. | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Спектрофотометр для микрообъёмов Thermo Scientific NanoDrop 2000, фильтровальная бумага |
| 65. | - | Поднять пробоотборник, нанести на микроячейку 1 мкл деионизованной воды и опустить пробоотборник на 30 с. | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Спектрофотометр для микрообъёмов Thermo Scientific NanoDrop 2000, пипетка-дозатор (0,5–10 мкл), деионизованная вода |
| 66. | - | Поднять пробоотборник и положить на микроячейку фильтровальную бумагу, опустить пробоотборник на 30 с. | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Спектрофотометр для микрообъёмов Thermo Scientific NanoDrop 2000, фильтровальная бумага |
| 67. | - | Поднять пробоотборник, убрать фильтровальную бумагу, опустить пробоотборник. | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Спектрофотометр для микрообъёмов Thermo Scientific NanoDrop 2000 |
| 68. | - | Пробирку с ДНК поместить в штатив, поставить в морозилку и хранить при –20 °С | 30 с, лаборант, м.н.с. | Штатив, морозильная камера |
| Приготовление рабочих растворов для электрофореза в агарозном геле |
| 69. |  | Приготовить 25 мл 18 N NaOH налив 25 мл дистиллированной воды в колбу объёмом 100 мл и добавляя небольшими порциями 18 г NaOH | 3 мин, лаборант, м.н.с. | Шпатель, лабораторные весы, колба коническая 100 мл термостойкая, мерный цилиндр 100 мл, стакан с носиком 100 мл |
| 70. | - | Приготовить 100 мл 0,5 молярного раствора ЭДТА-Na2х2H2O (pH 8,0), положив 18,6 г ЭДТА-Na2х2H2O (pH 8,0) в 250 мл колбу, налить 75 мл дистиллированной воды и довести pH до 8,0 добавляя 25 мл 18 N NaOH | 5 мин, лаборант, м.н.с. | Шпатель, лабораторные весы, колба коническая 250 мл, мерный цилиндр 100 мл, стакан с носиком 100 мл |
| 71. | - | Приготовить ТАЕ (буферный раствор трис ацетатный) 50x, для чего в колбе 1000 мл нужно смешать 242 г триса основного и 100 мл 0,5 М раствора ЭДТА-Na2х2H2O (pH 8,0), а затем добавить небольшими порциями 57 мл ледяной уксусной кислоты. Смесь доводят дистиллированной водой до 1 л. Хранить в холодильнике при 4 °С. | 3 мин, лаборант, м.н.с. | Шпатель, лабораторные весы, колба коническая 1000 мл, мерный цилиндр 100 мл, стакан с носиком 100 мл, фильтровальная бумага, холодильная камера |
| 72. | - | Приготовить буфер ТАЕ 1x, для чего взять 60 мл концентрированного раствора ТАЕ 50x, внести в колбу 3000 мл и довести объём буферного раствора до 3 л дистиллированной водой. | 3 мин, лаборант, м.н.с. | Колба коническая 3000 мл, мерный цилиндр 100 мл, стакан с носиком 100 мл. |
| 73. | - | Приготовить раствор бромистого этидия 20 мг/мл. 2 г бромистого этидия добавить к 100 мл дистиллированной воды в бутыле 100 мл из тёмного стекла. Размешать реагент в воде на магнитной мешалке до полного растворения. Хранить в тёмной посуде в холодильнике при 4 °С. | 2 ч, лаборант, м.н.с. | Шпатель, лабораторные весы, бутыль 100 мл из тёмного стекла, мерный цилиндр 100 мл, стакан с носиком 100 мл, магнитная мешалка, холодильная камера |
| 74. | - | Приготовить 125 мл 1% агарозы, для чего в 250 мл колбу вносят 1,25 г агарозы, добавляют 2,5 мл ТАЕ 50х и доводят объём до 125 мл дистиллированной водой. Раствор агарозы плавят в микроволновой печи. | 5 мин, лаборант, м.н.с. | Шпатель, лабораторные весы, колба коническая 250 мл термостойкая, мерный цилиндр 250 мл, стакан с носиком 150 мл, микроволновая печь |
| 75. | - | Приготовить 125 мл 2% агарозы, для чего в 250 мл колбу вносят 2,5 г агарозы, добавляют 2,5 мл ТАЕ 50х и доводят объём до 125 мл дистиллированной водой. Раствор агарозы плавят в микроволновой печи. | 5 мин, лаборант, м.н.с. | Шпатель, лабораторные весы, колба коническая 250 мл термостойкая, мерный цилиндр 250 мл, стакан с носиком 150 мл, микроволновая печь |
| 76. | - | Приготовление красителя для электрофореза. В 100 мл колбу налить 50 мл глицерина, 50 мл дистиллированной воды, добавить 0,25 г бромфенолового синего и 0,25 г ксиленцианола голубого, размешать (далее «краситель») | 3 мин, лаборант, м.н.с. | Шпатель, лабораторные весы, колба коническая 100 мл термостойкая, мерный цилиндр 100 мл, стакан с носиком 100 мл |
| Проведение гель-электрофореза |
| 77. | - | Налить 3 л буфера TAE 1х в камеру для горизонтального электрофореза | 2 мин, лаборант, м.н.с. | Камера для горизонтального электрофореза |
| 78. | - | Закрепить подложку для геля на заливочном столике | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, заливочный столик |
| 79. | - | Соединить держатель для гребёнки с гребёнкой | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Держатель для гребёнки, гребёнка |
| 80. | - | Установить держатель для гребёнки с гребёнкой на подложке для геля | 30 с, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, заливочный столик, держатель для гребёнки, гребёнка |
| 81. | - | Расплавить 1%-й раствор агарозы в микроволновой печи. Агарозный гель должен находиться в 250 мл конической колбе из термостойкого стекла | 2 мин, лаборант, м.н.с. | Микроволновая печь |
| 82. | - | После охлаждения 1% раствора сахарозы приблизительно до 50 °С добавить в него несколько капель раствора бромистого этидия (20 мг/мл) и перемешать | 5 мин, лаборант, м.н.с. | Пипетка Пастера 1,5 мл |
| 83. | - | Перелить жидкий 1% раствор агарозы с бромистым этидием в подложку для геля, если при переливании образовались пузыри, убрать их при помощи препаровальной иглы. Ждать пока гель затвердеет. | 20 мин, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, заливочный столик, держатель для гребёнки, гребёнка, препаровальная игла |
| 84. | - | Снять с заливочного столика подложку с затвердевшим гелем и держателем для гребёнки с гребёнкой и переместить их в камеру для горизонтального электрофореза | 30 с, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, заливочный столик, держатель для гребёнки, гребёнка, камера для горизонтального электрофореза |
| 85. | - | В пробирку 0,2 мл переносят 30–50 нг ДНК в объёме 1–10 мкл ДНК и добавляют 1 мкл «красителя» | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Пробирка 0,2, пипетка-дозатор (0,5–10 мкл) |
| 86. | - | Пробирку, содержащую ДНК с «красителем», перемешивают на вортексе | 30 с, лаборант, м.н.с. | Вортекс |
| 87. | - | Пробирку, содержащую ДНК с «красителем», кратко центрифугируют на лабораторной центрифуге в течение 10 с при 2000g | 15 с, лаборант, м.н.с. | Лабораторная центрифуга |
| 88. | - | Убрать держатель для гребёнки с гребёнкой | 30 с, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, держатель для гребёнки, гребёнка, камера для горизонтального электрофореза |
| 89. | - | Нанести в первую лунку геля 2 мкл ДНК-маркёра 100bp+ готового к нанесению | 30 с, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, камера для горизонтального электрофореза, пипетка-дозатор (0,5–10 мкл) |
| 90. | - | Нанести во вторую лунку геля 30–50 нг ДНК (в объёме 1–10 мкл смеси ДНК с «красителем») | 30 с, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, камера для горизонтального электрофореза, пипетка-дозатор (0,5–10 мкл) |
| 91. | - | Закрыть крышку камеры для горизонтального электрофореза | 5 с, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, камера для горизонтального электрофореза |
| 92. | - | Подключить электроды камеры для проведения электрофореза к источнику питания | 30 с, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, камера для горизонтального электрофореза, источник питания |
| 93. | - | Включить источник питания | 5 с, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, камера для горизонтального электрофореза, источник питания |
| 94. | - | Нажать Клавишу постоянного Параметра на индикатор напряжения (V) | 5 с, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, камера для горизонтального электрофореза, источник питания |
| 95. | - | Ввести значение напряжения 70 V при помощи Клавиши прокрутки (обозначена +/-) | 30 с, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, камера для горизонтального электрофореза, источник питания |
| 96. | - | Запустить работу, нажав Клавишу Запуск работы, ждать пока ДНК пройдёт 6,7 см. | 30 мин, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, камера для горизонтального электрофореза, источник питания |
| 97. | - | Нажать клавишу Остановки. Выключить источник питания. | 5 с, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, камера для горизонтального электрофореза, источник питания |
| 98. | - | Снять крышку камеры для горизонтального электрофореза, вынуть подложку для геля с гелем, закрыть крышку камеры для горизонтального электрофореза | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, камера для горизонтального электрофореза |
| 99. | - | Включить систему Molecular Imager Gel Doc XR+ System (BioRad) для гель-документации | 5 с, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации |
| 100. | - | Открыть лоток прибора и переложить на него гель из подложки, закрыть лоток. | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, система гель-документации |
| 101. | - | Включить программу «Quantity One» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 102. | - | В появившемся окне нажать кнопку «Basic» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 103. | - | В появившемся окне выбрать пункт «Select Scanner» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 104. | - | В появившемся окне выбрать пункт «Gel Doc XR…» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 105. | - | В появившемся окне в отделе «Step 2» нажать кнопку «Epi White» для включения дневного освещения | 5 с, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 106. | - | Переместить гель в лотке на необходимое место для фотографирования, используя изображение на мониторе | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 107. | - | В отделе «Step1» настроить фокус с использованием кнопок «Near» и «Far» и увеличение с использованием кнопок «Tale» и «Wide» | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 108. | - | В отделе «Step 2» нажать кнопку «Trans UV» для включения ультрафиолетового освещения | 5 с, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 109. | - | Нажать на кнопку «Save» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 110. | - | В появившемся окне выбрать папку для сохранения и впечатать имя файла (расширение по умолчанию *.1sc) | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 111. | - | В меню File выбрать пункт Export to JPEG Image | 5 с, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 112. | - | В появившемся окне выбрать папку для сохранения и впечатать имя файла (расширение по умолчанию *.jpg) | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 113. | - | Закрыть программу «Quantity One» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 114. | - | Выключить систему Molecular Imager Gel Doc XR+ System (BioRad) для гель-документации | 5 с, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 115. | - | Гель разрезать и сложить в колбу, поместить в холодильник и хранить при 4 °С | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Холодильная камера, скальпель |
| Создание программы ПЦР на амплификаторе (необходимо только один раз) |
| 116. | - | Нажать кнопку «Menu» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 117. | - | Выбрать пункт «Новая», нажать кнопку «Enter» | 10 с, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 118. | - | Выбрать пустой слот с надписью «НЕТ», нажать кнопку «Enter» | 30 с, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 119. | - | Ввести название программы, используя кнопки «↑», «↓», «→», «←» – «SSR60», нажать кнопку «Enter», во всплывшем окне с запросом не является ли создаваемая программа копией выбрать ответ «Нет», нажать кнопку «Enter» | 2 мин, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 120. | - | Нажать «Enter», когда стрелка указывает на «Шаг 1» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 121. | - | В пунктах «Сегмент» и «Цикл» выбрать необходимую цифру «1» и «01» соответственно, нажать кнопку «Enter» | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 122. | - | Нажать кнопку «↓», нажать кнопку «Enter» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 123. | - | Выбрать температуру «T1» – 94 °С, время «t» – 2м00с, нажать кнопку «Enter» | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 124. | - | Пропустить пункты изменения температуры и времени «dT», «dt», «R», «dR», нажать кнопку «Enter» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 125. | - | Нажать кнопку «↓» и перейти к Шагу 2, нажать кнопку «Enter» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 126. | - | В пунктах «Сегмент» и «Цикл» выбрать необходимую цифру «3» и «45» соответственно, нажать кнопку «Enter» | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 127. | - | Нажать кнопку «↓», нажать кнопку «Enter» на пункте выбора «T1» и «t» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 128. | - | Выбрать температуру «T1» – 94 °С и время «t» – 1м00с, нажать кнопку «Enter» | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 129. | - | Пропустить пункты изменения температуры и времени «dT», «dt», «R», «dR», нажать кнопку «Enter» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 130. | - | Нажать кнопку «↓», нажать кнопку «Enter» на пункте выбора «T2» и «t» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 131. | - | Выбрать температуру «T2» – 60 °С и время «t» – 1м00с, нажать кнопку «Enter» | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 132. | - | Пропустить пункты изменения температуры и времени «dT», «dt», «R», «dR», нажать кнопку «Enter» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 133. | - | Нажать кнопку «↓», нажать кнопку «Enter» на пункте выбора «T3» и «t» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 134. | - | Выбрать температуру «T3» – 72 °С и время «t» – 2м00с, нажать кнопку «Enter» | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 135. | - | Пропустить пункты изменения температуры и времени «dT», «dt», «R», «dR», нажать кнопку «Enter» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 136. | - | Нажать кнопку «↓» и перейти к Шагу 3, нажать кнопку «Enter» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 137. | - | В пунктах «Сегмент» и «Цикл» выбрать необходимую цифру «1» и «01» соответственно, нажать кнопку «Enter» | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 138. | - | Нажать кнопку «↓», нажать кнопку «Enter» на пункте выбора «T1» и «t» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 139. | - | Выбрать температуру «T1» – 72 °С и время «t» – 5м00с, нажать кнопку «Enter» | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 140. | - | Пропустить пункты изменения температуры и времени «dT», «dt», «R», «dR», нажать кнопку «Enter» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 141. | - | Нажать кнопку «↓» и выставить «Ткр» – 105 °С и «Тсохр» – 10 °С | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 142. | - | Завершить программу зажав кнопку «Menu» – необходимо зажать кнопку «Menu» | 15 с, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 143. | - | Во всплывшем окне с вопросом «Сохранить программу?», выбрать пункт «Да», нажать кнопку «Enter» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| Приготовление рабочих растворов для проведения ПЦР |
| 144. | - | Приготовить 18 mМ раствор MgCl2, для чего в пробирку 0,5 мл налить 72 мкл 25 mM раствора MgCl2 и 28 мкл деионизованной воды, перемешать пробирку на вортексе, кратко центрифугировать пробирку на лабораторной центрифуге | 2 мин, лаборант, м.н.с. | Пробирка 0,5 мл, Пипетка-дозатор (10-100 мкл), вортекс, лабораторная центрифуга |
| 145. | - | Приготовить раствор dNTP (10 mM) для чего в пробирку 0,5 мл налить по 10 мкл 100 мМ растворов dATP, dTTP, dCTP, dGTP, добавить 360 мкл деионизованной воды, перемешать пробирку на вортексе, кратко центрифугировать пробирку на лабораторной центрифуге | 2 мин, лаборант, м.н.с. | Пробирка 0,5 мл, пипетка-дозатор (20-200 мкл), пипетка-дозатор (0,5-10 мкл), вортекс, лабораторная центрифуга |
| 146. | - | Рассчитать необходимое количество деионизованной автоклавированной воды для разведения праймеров, учитывая показатели, предоставленные производителем. Расчёт производится по следующим формулам: A = Ecd, где: A – оптическая плотность; E – коэффициент молярной экстинции; с – молярная концентрация; d – оптический путь (см). c≈(A/Eобщ) х 103, c – молярная концентрация праймера (1 мкМ); A – оптическая плотность; Eобщ – коэффициент молярной экстинции всех нуклеотидов в праймере. Eобщ = EATP x NA + EGTP x NG + ECTP x NC + ETTP x NT, где: Ei – коэффициент молярной экстинции каждого из NTP; Ni – число каждого из NTP в праймере. V(μl)=c x 10, где: c – молярная концентрация праймера (мкМ); V – объём деионизованной воды, необходимый для получения 100 мкМ раствора праймера, мкл. | 10 мин, лаборант, м.н.с. | Компьютер |
| 147. | - | Добавить к праймерам необходимое количество деионизованной воды для получения концентрированных растворов 100 мкМ, перемешать пробирки с праймерами на вортексе, кратко центрифугировать пробирки на лабораторной центрифуге, хранить при –20 °С | 2 мин, лаборант, м.н.с. | Пипетка-дозатор (20–200 мкл), вортекс, лабораторная центрифуга, морозильная камера |
| 148. | - | Развести концентрированные растворы праймеров F и R, и получить 10 мкМ растворы, для чего в две 0,2 мл пробирки налить по 9 мкл деионизованной воды, после чего в одну из них добавить 1 мкл 100 мкМ раствора праймера F, а в другую 1 мкл 100 мкМ раствора праймера R, перемешать пробирки с праймерами на вортексе, кратко центрифугировать пробирки на лабораторной центрифуге, хранить при –20 °С | 2 мин, лаборант, м.н.с. | Пробирка 0,2 мл 2 шт, пипетка дозатор (0,5–10 мкл), вортекс, лабораторная центрифуга, морозильная камера |
| 149. | - | В случае необходимости в пробирке 0,5 мл развести часть выделенной ДНК для получения раствора, содержащего 5 нг/мкл, перемешать пробирку на вортексе, кратко центрифугировать пробирку на лабораторной центрифуге, хранить при –20 °С | 2 мин, лаборант, м.н.с. | Пробирка 0,5 мл, пипетка дозатор (10–100 мкл), пипетка дозатор (0,5–10 мкл) вортекс, лабораторная центрифуга, морозильная камера |
| Проведение ПЦР |
| 150. | - | Все реактивы бидистиллированную воду (H2O), буфер для проведения ПЦР, раствор MgCl2 (18 mМ), раствор dNTP (10 mМ), праймер F (10 мкМ), праймер R (10 мкМ), раствор ДНК (50 нг) перемешать на вортексе, кратко центрифугировать на лабораторной центрифуге, поместить в лоток со льдом | 3 мин, лаборант, м.н.с. | Ёмкость для льда и жидкого азота, вортекс, лабораторная центрифуга |
| 151. | - | В пробирку 0,2 мл добавить 6,8 (1,8) мкл деионизованной воды (H2O), 2 мкл стандартного буфера для проведения ПЦР, 2 мкл раствора MgCl2 (18 mМ), 2 мкл раствора dNTP (10 mМ), 1 мкл праймера F (10 мкМ), 1 мкл праймера R (10 мкМ), 0,2 мкл Taq ДНК-полимеразы (5000 е.а./мл), 50 нг ДНК (10-5 мкл раствора ДНК с концентрацией 2–5 нг/мкл соответственно), перемешать на вортексе, кратко центрифугировать на лабораторной центрифуге | 5 мин, лаборант, м.н.с. | Пробирка 0,2 мл, пипетка дозатор (0,5–10 мкл), вортекс, лабораторная центрифуга |
| 152. | - | Открыть крышку амплификатора | 5 с, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 153. | - | Поставить пробирку в ячейку амплификатора | 10 с, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 154. | - | Закрыть крышку амплификаторв | 5 с, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 155. | - | Включить амплификатор | 5 с, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 156. | - | Если необходима смена программы, нажать кнопку «↓» и выбрать пункт «Поиск», нажать кнопку «Enter» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 157. | - | Используя кнопки «↑», «↓», «→», «←» выбрать программу «SSR60», нажать кнопку «Enter» | 30 с, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 158. | - | Выбрать пункт «Старт», нажать кнопку «Enter» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 159. | - | Проверить корректность выбранной программы, нажать кнопку «Enter», запустив программу, ждать завершения работы программы | 3 ч 40 мин, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 160. | - | После завершения работы необходимо нажать кнопку «Enter» и выключить прибор | 5 с, лаборант, м.н.с. | Амплификатор |
| 161. | - | Пробирку с продуктами реакции вынимают из амплификатора и сразу же используют для проведения гель-электрофореза, при необходимости хранят при 4 °С до проведения гель-электрофореза | 30 с, лаборант, м.н.с. | Амплификатор, холодильник |
| Проведение гель-электрофореза |
| 162. | - | Налить 3 л буфера TAE 1х в камеру для горизонтального электрофореза | 2 мин, лаборант, м.н.с. | Камера для горизонтального электрофореза |
| 163. | - | Закрепить подложку для геля на заливочном столике | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, заливочный столик |
| 164. | - | Соединить держатель для гребёнки с гребёнкой | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Держатель для гребёнки, гребёнка |
| 165. | - | Установить держатель для гребёнки с гребёнкой на подложке для геля | 30 с, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, заливочный столик, держатель для гребёнки, гребёнка |
| 166. | - | Расплавить 2%-й раствор агарозы в микроволновой печи. Агарозный гель должен находиться в 250 мл конической колбе из термостойкого стекла | 2 мин, лаборант, м.н.с. | Микроволновая печь |
| 167. | - | После охлаждения 2% раствора агарозы приблизительно до 50 °С добавить в него бромистый этидий (20 мг/мл) и перемешать | 5 мин, лаборант, м.н.с. | Пипетка Пастера 1,5 мл |
| 168. | - | Перелить жидкий 2% раствор агарозы с бромистым этидием в подложку для геля, если при переливании образовались пузыри, убрать их при помощи препаровальной иглы. Ждать пока гель затвердеет. | 20 мин, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, заливочный столик, держатель для гребёнки, гребёнка, препаровальная игла |
| 169. | - | Снять с заливочного столика подложку с затвердевшим гелем и держателем для гребёнки с гребёнкой и переместить их в камеру для горизонтального электрофореза | 30 с, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, заливочный столик, держатель для гребёнки, гребёнка, камера для горизонтального электрофореза |
| 170. | - | В пробирку 0,2 мл, в которой находятся продукты ПЦР, добавляют 1 мкл «красителя» | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Пробирка 0,2, пипетка-дозатор (0,5-10 мкл) |
| 171. | - | Пробирку, содержащую ДНК с «красителем», перемешивают на вортексе | 30 с, лаборант, м.н.с. | Вортекс |
| 172. | - | Пробирку, содержащую ДНК с красителем, кратко центрифугируют на лабораторной центрифуге в течение 10 с при 2000g | 15 с, лаборант, м.н.с. | Лабораторная центрифуга |
| 173. | - | Убрать держатель для гребёнки с гребёнкой | 30 с, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, держатель для гребёнки, гребёнка, камера для горизонтального электрофореза |
| 174. | - | Нанести в первую лунку геля 2 мкл ДНК-маркёра 100bp+ готового к нанесению | 30 с, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, камера для горизонтального электрофореза, пипетка-дозатор (0,5-10 мкл) |
| 175. | - | Нанести во вторую лунку геля 20 мкл смеси продуктов ПЦР с «красителем» | 30 с, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, камера для горизонтального электрофореза, пипетка-дозатор (2-20 мкл) |
| 176. | - | Закрыть крышку камеры для горизонтального электрофореза | 5 с, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, камера для горизонтального электрофореза |
| 177. | - | Подключить электроды камеры для проведения электрофореза к источнику питания | 30 с, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, камера для горизонтального электрофореза, источник питания |
| 178. | - | Включить источник питания | 5 с, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, камера для горизонтального электрофореза, источник питания |
| 179. | - | Нажать Клавишу постоянного Параметра на индикатор напряжения (V) | 5 с, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, камера для горизонтального электрофореза, источник питания |
| 180. | - | Ввести значение напряжения 90 V при помощи Клавиши прокрутки (обозначена +/-) | 30 с, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, камера для горизонтального электрофореза, источник питания |
| 181. | - | Запустить работу, нажав Клавишу Запуск работы, ждать пока фрагмент ДНК пройдёт 6,7 см. | 30 мин, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, камера для горизонтального электрофореза, источник питания |
| 182. | - | Нажать клавишу Остановки. Выключить источник питания. | 5 с, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, камера для горизонтального электрофореза, источник питания |
| 183. | - | Снять крышку камеры для горизонтального электрофореза, вынуть подложку для геля с гелем, закрыть крышку камеры для горизонтального электрофореза | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, камера для горизонтального электрофореза |
| 184. | - | Включить систему Molecular Imager Gel Doc XR+ System (BioRad) для гель-документации | 5 с, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации |
| 185. | - | Открыть лоток прибора и переложить на него гель из подложки, закрыть лоток. | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Подложка для геля, система гель-документации |
| 186. | - | Включить программу «Quantity One» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 187. | - | В появившемся окне нажать кнопку «Basic» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 188. | - | В появившемся окне выбрать пункт «Select Scanner» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 189. | - | В появившемся окне выбрать пункт «Gel Doc XR…» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 190. | - | В появившемся окне в отделе «Step 2» нажать кнопку «Epi White» для включения дневного освещения | 5 с, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 191. | - | Переместить гель в лотке на необходимое место для фотографирования, используя изображение на мониторе | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 192. | - | В отделе «Step1» настроить фокус с использованием кнопок «Near» и «Far» и увеличение с использованием кнопок «Tale» и «Wide» | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 193. | - | В отделе «Step 2» нажать кнопку «Trans UV» для включения ультрафиолетового освещения | 5 с, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 194. | - | Нажать на кнопку «Save» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 195. | - | В появившемся окне выбрать папку для сохранения и впечатать имя файла (расширение по умолчанию *.1sc) | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 196. | - | В меню File выбрать пункт Export to JPEG Image | 5 с, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 197. | - | В появившемся окне выбрать папку для сохранения и впечатать имя файла (расширение по умолчанию *.jpg) | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 198. | - | Закрыть программу «Quantity One» | 5 с, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 199. | - | Выключить систему Molecular Imager Gel Doc XR+ System (BioRad) для гель-документации | 5 с, лаборант, м.н.с. | Система гель-документации, компьютер |
| 200. | - | Гель разрезать и сложить в колбу, поместить в холодильник и хранить при 4 °С | 1 мин, лаборант, м.н.с. | Холодильная камера |

Длительность работ и квалификация задействованных сотрудников:

Суммарная длительность СОП для анализа одного образца: 8 ч 35 мин 30 с – 8 ч 50 мин 30 с, в том числе:

- Гомогенизация тканей растения – 12 мин;

- Выделение ДНК набором Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250) – 57 мин 30 с – 59 мин 30 с;

- Проверка концентрации ДНК на спектрофотометре для микрообъёмов – 13 мин 20 с;

- Приготовление рабочих растворов для электрофореза в агарозном геле – 29 мин;

- Проведение гель-электрофореза – 1 час 14 мин 30 с;

- Создание программы ПЦР на амплификаторе (необходимо только один раз) – 13 мин;

- Приготовление рабочих растворов для проведения ПЦР – 20 мин;

- Проведение ПЦР – 3 ч 49 мин 40 с;

- Проведение гель-электрофореза – 1 ч 14 мин 30 с;

- Перемещение из комнаты в комнату – 5 мин.

Квалификация сотрудника:

На всех этапах 1–200: лаборант, м.н.с.

Таблица – Расходные материалы и личные средства защиты

| Наименование | Дополнительная информация (марка, производитель или ссылка на каталожный номер и сайт производителя) | Единица измерения | Израсходовано единиц (для многоразовых ставится дробное число: 1/n, где n – сколько раз можно использовать) |
| --- | --- | --- | --- |
| Халат лабораторный | Kimberly-Clark Kimtech Science A7 | шт. | 0,01х1 |
| Перчатки нитриловые | Kimberly-Clark G10, длина 24 см | пара | 1,00 |
| Термос | THERMOCAFE BY THERMOS EVERYNIGHT-50 (0,5 ЛИТРА) | шт. | 0,01х1 |
| Ёмкость для льда и жидкого азота | BioCision, 2,5 л, круглая с крышкой, TruCool Round | шт. | 0,01х2 |
| Штатив | Для пробирок 1,5-2 мл на 80 мест, полистирол Axygen | шт. | 0,01х4 |
| Шпатель | Bochem лопатка 45x9 мм, 150 мм | шт. | 0,01х8 |
| Пинцет | Bochem тупоконечный, без зубца, насечки наверху, 180/10, 105 мм | шт. | 0,01х1 |
| Скальпель | Bochem 150 мм | шт. | 0,01х2 |
| Игла для диссекции | Bochem рукоятка – пластик; игла – нержавеющая сталь, прямая, длина 140 мм | шт. | 0,01х1 |
| Ступка ручная, фарфор, стерильная | №3 d 90x45 мм | шт. | 0,01х1 |
| Пестик фарфоровый стерильный | №3 d 43x170 мм | шт. | 0,01х1 |
| Пипетка Пастера 1,5 мл ПЭ | Deltalab, ПЭ, нестерильная | шт. | 0,01х1 |
| Чашка Петри | Нейтральное стекло d 100 мм, h 20 мм | шт. | 0,01х1 |
| Бутыль 100 мл из тёмного стекла | Pyrex (Corning), тёмное стекло, полипропиленовая крышка | шт. | 0,01х1 |
| Колба коническая 3000 мл | Стеклоприбор, термостойкое стекло ТС Диаметр 187 мм, высота 310 мм, d горла 50 мм | шт. | 0,01х2 |
| Колба коническая 1000 мл | Стеклоприбор, термостойкое стекло ТС Диаметр 131 мм, высота 215 мм, шлиф 29/32 | шт. | 0,01х2 |
| Колба коническая 250 мл | Стеклоприбор, термостойкое стекло ТС Диаметр 85 мм, высота 135 мм, шлиф 19/26 | шт. | 0,01х3 |
| Колба коническая 100 мл | Стеклоприбор, термостойкое стекло ТС Диаметр 64 мм, высота 105 мм, шлиф 14/23 | шт. | 0,01х2 |
| Мерный цилиндр 100 мл | Стеклоприбор, класс 2, цена деления 1,0 мл с носиком и пластиковым основанием | шт. | 0,01х7 |
| Мерный цилиндр 250 мл | Стеклоприбор, класс 2, цена деления 2,0 мл с носиком и пластиковым основанием | шт. | 0,01х3 |
| Стакан с носиком 100 мл | Высокий, градуированный, d 48х80 мм, термостойкое стекло, В-1-100 ТС | шт. | 0,01х7 |
| Стакан с носиком 150 мл | Высокий, градуированный, d 54х95 мм, термостойкое стекло, В-1-150 ТС | шт. | 0,01х2 |
| Стакан с носиком 250 мл | Высокий, без градуировки, d 60х120 мм, термостойкое стекло, В-1-250 ТС | шт. | 0,01х1 |
| Дозатор (0,5-10 мкл) | Eppendorf Research Plus | шт. | 0,01х1 |
| Дозатор (2-20 мкл) | Eppendorf Research Plus | шт. | 0,01х1 |
| Дозатор (10-100 мкл) | Eppendorf Research Plus | шт. | 0,01х1 |
| Дозатор (20-200 мкл) | Eppendorf Research Plus | шт. | 0,01х1 |
| Дозатор (100-1000 мкл) | Eppendorf Research Plus | шт. | 0,01х1 |
| Наконечник пластиковый на пипетку - 0,5-10 мкл | Axygen № T-300 | шт. | 30,00 |
| Наконечник пластиковый на пипетку – 1-200 мкл, стерильный | Axygen № T-200-Y | шт. | 10,00 |
| Наконечник пластиковый на пипетку – 100-1000 мкл, стерильный | Axygen № Т-1000-В | шт. | 11,00 |
| Пробирка пластиковая 1,5 мл, стерильная | Axygen № MCT-150-C | шт. | 2,00 |
| Пробирка пластиковая 2 мл, стерильная | Axygen № MCT-200-C | шт. | 3,00 |
| Пробирка пластиковая 0,5 мл, стерильная | Eppendorf #0030124537 | шт. | 3,00 |
| Пробирка пластиковая 0,2 мл, стерильная | Eppendorf #0030124332 | шт. | 5,00 |
| Фильтровальная бумага | Ф, 520 х 600 мм, листы | шт. | 2 |
| Набор для выделения ДНК Qiagen DNeasy Plant Mini Kit (250) |  | шт. | 1/250 |
| ДНК-маркёр 100bp+ готовый к нанесению | BIORON GmbH | мкл | 4 |
| Taq ДНК-полимераза со стандартным буфером (не содержит Mg) | New England Biolabs | мкл | 0,2 |
| Набор dNTP 100 mM | BIORON GmbH | мкл | по 10 |
| Трис | Amresco | г | 242 |
| ЭДТА-Na2х2H2O | Amresco | г | 18,6 |
| NaOH | Panreac | г | 18 |
| Ледяная уксусная кислота | Panreac | мл | 57 |
| Бромистый этидий | BioChemica | г | 2 |
| Агароза | Lonza | г | 3,75 |
| Глицерин | Panreac | мл | 50 |
| Бромфеноловый синий, натриевая соль | Amresco | г | 0,25 |
| Ксиленцианол FF | Amresco | г | 0,25 |
| Жидкий азот |  | л | 3 |
| Лёд |  | кг | 1 |
| Деионизованная автоклавированная вода (качества MQ) |  | мкл | 1020 |

Таблица – Компьютерные программы

| Наименование (версия) | Web-ссылка на платную версию | Бесплатный аналог (если есть), ссылка |
| --- | --- | --- |
| IrfanView 64 | -------- | http://www.irfanview.com/ |
| Microsoft excel | Microsoft.com | OpenOffice Excel |

Оборудование:

Наименование, модель

Весы лабораторные (Massa-K) ВК-300

Водяная баня GFL 1002

Вортекс BIOSAN V1-plus персональный

Центрифуга Eppendorf Centrifuge 5424R

Центрифуга лабораторная ПЭ-6906 (Экросс)

Спектрофотометр для микрообъёмов Thermo Scientific NanoDrop 2000

Магнитная мешалка IKA RH basic 2 (IKA-Werke GmbH)

Камера для горизонтального электрофореза Bio-Rad Sub-Cell Model 192

Источник питания Bio-Rad Power Pac Basic (напряжение: 100-300 В; ток: 4-400 мА; мощность: 75 Ватт)

Микроволновая печь LG MS2021U

Система гель-документирования Molecular Imager Gel Doc XR+ System (BioRad)

Амплификатор BIS Thermocycler M 111-02

Компьютер Asus K751SJ-TY020D 17,3” (Китай)

Морозильник ATLANT M7184-000

Холодильник ATLANT XM4011-022