ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СО РАН

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Председатель ПК ______________ И.И. Хегай “_____”____________ 2009 г. | директор Института акад. _____________ Н.А. Колчанов “_____”_____________ 2009 г. |

# ИНСТРУКЦИЯ

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА

# ПРИ РАБОТЕ В ТЕПЛИЦЕ

№ 2

Новосибирск

1. Общие требования охраны труда

1.1. Земляная теплица предназначена для проведения экспериментальных работ с растениями в осеннее-зимний периоды.

1.2. Распределение посевных площадей между лабораториями на каждую вегетацию осуществляется и утверждается заведующим ЦКП, после чего каждой лаборатории указывается номер отведенных ванн и стеллажей.

1.3. К работе в теплице допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда.

1.4. Работники тепличного комплекса, не прошедшие своевременно повторный инструктаж по охране труда и ежегодную проверку знаний по безопасности труда, не должны приступать к работе.

1.5. При работе в тепличном комплексе возможно воздействие на организм человека следующих опасных и вредных факторов:

– загазованность воздуха рабочей зоны парами и аэрозолями ядохимикатов, применяемых при обработке растений;

– химическое воздействие на кожные покровы, органы зрения и дыхания;

– токсическое воздействие;

– повышенное значение напряжения в эл. цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

– повышенная влажность воздуха;

– повышенная температура.

1.6. Эти факторы могут вызвать:

– раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей;

– дерматиты и экземы;

– катары и бронхиты, конъюктивиты;

– поражение электротоком, тепловой удар.

1.7. Все сотрудники, работающие в тепличном комплексе, должны быть обеспечены СИЗ и спецодеждой согласно нормам:

- халат хлопчатобумажный – 1 шт. на 1 год

- рукавицы комбинированные – 2 пары

1.8. На период химической обработки растений и в карантинные сроки вход в теплицу запрещен. При этом на входной двери вывешивается предупредительный плакат.

1.9. Для почвенной теплицы имеется специальный пожарный щит с набором первичных средств пожаротушения – песок, лопата, ведро и пенный огнетушитель.

1.11. Каждый работающий в теплицах должен хорошо знать и выполнять все требования данной инструкции. Лица, не выполняющие эти требования, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Получив указания от руководителя о месте и порядке выполнения работ на текущий день, проверить комплектность и исправность и одеть спец одежду, спецобувь и предохранительные приспособления, не допуская свисания обшлагов, волосы заправить под головной убор.

2.2. При работе с ядохимикатами и минеральными удобрениями: проверить исправность и надеть дополнительные средства защиты (респиратор, очки и т.д); на местах работы должны быть мыло, умывальник, питьевая вода, аптечка; получить ядохимикаты и удобрения в количестве, необходимом для выполнения объема работ на день.

2.3. При совместном применении ядохимикатов и удобрений руководствоваться специальными инструкциями по их применению.

2.4. Проверить исправность ручного инструмента, механизмов и вспомогательного оборудования.

2.5. Очистить фронт работы от посторонних предметов.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Во избежание поражения электрическим  током все работы должны проводиться при отключенном электроосвещении.

3.2. Учитывая технологическую специфику теплиц – высокая температура до 40 ºС и повышенная влажность при работе в теплице – необходимо через 1–1,5 часа делать перерывы на 10–20 минут. В этих условиях не допускается работа в единственном лице.

3.3. Сроки и виды химической обработки растений в процессе вегетации определяются фитопатологом, который извещает об этом работающих в теплицах не позднее, чем за 3 дня.

3.4. Сроки карантина определяются в зависимости от применяемого пестицида и доводится до сведения в той же информации. Вход в теплицу перед обработкой прекращается за 2 часа до начала хим. обработки.

3.5. Для удержания поднятых рам в парниках и теплицах применять подставки, рамы должны иметь ручки для их подъема. При очистке рам от снега применять специальные трапы.

3.6. При использовании минеральных удобрений, пестицидов: вскрывая тару с пестицидами, проявлять особую осторожность, освобожденная бумажная и деревянная тара немедленно сжигается, металлическая возвращается на склад; при работе проявлять особую осторожность, не снимать средств защиты, не касаться руками лица; не курить и не принимать пищу, это допустимо только во время отдыха, в специально отведенном месте; в случае попадания на тело пестицидов удалить их тампоном (ватой), это место промыть холодной водой или слабым раствором щелочи; в случае ухудшения самочувствия прекратить работу, сообщить руководителю, обратиться за медицинской помощью; не допускать присутствия посторонних людей.

3.7. При работе в теплице запрещается:

– входить в теплицы во время проведения хим. обработок и в карантинные сроки;

– входить и работать без специального халата;

– самостоятельно включать, выключать и перемещать электролампы;

– проводить посев и высадку экспериментального материала, прошедшего химическую обработку без средств индивидуальной защиты – респираторов или лепестков, резиновых перчаток;

– допускать на отведенном рабочем месте загромождения и розлива воды;

– принимать пищу.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. Прекратить работу при любой аварии, угрожающей жизни.

4.2. При возгорании принять меры к тушению огня с помощью инвентарных средств пожаротушения, при угрозе для жизни покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации.

4.3. При попадании под напряжение принять меры к снятию напряжения собственными силами, при невозможности – привлечь внимание для оказания помощи.

4.4. При несчастном случае оказать пострадавшему доврачебную помощь, при необходимости доставить в медицинское учреждение, о случае сообщить администрации, по возможности сохранить обстановку происшествия.

4.5. Необходимо принять меры к сохранению обстановки на месте происшествия такой, какой она была в момент аварии, если это не угрожает дальнейшему распространению и развитию аварийной ситуации, здоровью и безопасности окружающих работников.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1. Очистить от грязи и растений ручной инструмент и оборудование, прибрать рабочее место.

5.2. Обесточить энергооборудование.

5.3. При работе с ядохимикатами и удобрениями: неиспользованные остатки ядохимикатов после смены сдать на оклад с оформлением в приходно-расходном журнале; тщательно вымыть руки и лицо с мылом, при необходимости использовать слабый щелочной раствор, прополоскать рот.

5.4. Снять и освободить от пыли спецодежду, поместить ее на хранение в отведенное место.

5.5. О всех недостатках и нарушениях сообщить руководителю, занести замечания в журнал административно-общественного контроля по охране труда.

Разработал

заведующий ЦКП «селекционно-генетическая лаборатория»

____________________   Галицын Г.Ю.

СОГЛАСОВАНО

начальник отдела ОТ

_______________ Н.П. Коростелева

“____”___________________2009 г.